М2 175.80.40 М

Описание

Металлический медицинский шкаф для хранения медикаментов М2 175.80.40 М Размер: 1749*800*400. Срок службы: 10 лет. Шкаф двухсекционный (84,5×79,8×36см.) с двумя дверями на каждую секцию (80,8×35,8 см., 80,8×37,4 см.), с ребром жесткости на двери (79,4×9,5 см.). Двери крепятся на скрытые внутренние петли. Одна дверь из секции имеет врезной замок (“PaksLocks” производство германия) на расстоянии от верха двери до центра замка 73 см. (В комплекте к шкафу идет 4 ключа) В комплекте к шкафу идет: 1. Четыре полки (79,3×35,6 см.) с нагрузкой до 30 кг. и креплением на металлических клипсах. 2. Четыре регулируемые опоры (4х15 см.). Цвет шкафа - RAL 9016 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол). При сборке используются винты самонарезающие с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. Имеется возможность установки дополнительных полок.

| № | М2 175.80.40 М | 1749×800×400 (без регулируемых опор) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество секций,шт | 2 |
|  | Внутренние размеры 1 верхнее отделения(В*Ш*Г), см | 84,5×79,8×36 |
|  | Внутренние размеры 2 нижние отделения (В*Ш*Г), см | 84,7×79,8×36 |
| 2 | Количество дверей,шт | 4 |
|  | Размер одной двери с замком (В*Ш),см | 80,8×35,8 |
|  | Размер одной двери без замка (В*Ш),см | 80,8×37,4 |
|  | Количество ребер жесткости на каждой двери, шт. | 1 |
|  | Размер ребра жесткости (В*Ш),см | 79,4×9,5 |
|  | Размер стеклянной двери, см | --- |
|  | Крепление дверей | Скрытые внутренние петли |
|  | Магнитные защелки | 2 |
| 3 | Количество полок | 4 |
|  | Размеры полки металлической(Ш*Г), см | 79,3×35,6 |
|  | Нагрузка на полку 30 кг. | Соответствие |
|  | Размеры полки стеклянной(Ш*Г), см | - |
|  | Нагрузка на полку кг. | Соответствие |
|  | Возможность установки доп полок | Соответствие |
|  | Крепление полок на металлических клипсах | Соответствие |
|  | Шаг регулировки полок по высоте, см | 4 |
| 4 | Количество замков, шт. | 2 |
|  | Общее количество ключей к замкам, шт. | 4 |
|  | Расстояние от центра замка до низа двери, см (для нижней двери) | 77,7 |
|  | Расстояние от центра замка до верха двери, см (для верхней металлической двери) | 77,7 |
| 5 | Замок повышенной секретности PAKSLOCK | Соответствие |
| 6 | Регистрация в Росздравнадзоре по ТУ 9452-002-96303248-2016 | Соответствие |
| 7 | Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол. | Соответствие |
|  | Тип покраски Глянец | Соответствие |
| 8 | При сборке используются винты самонарезающие с пресс шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. | Соответствие |
| 9 | Возможность установки регулируемых опор | Да |
|  | Количество Регулируемых опор | 4 |
|  | Размер регулируемой опоры Диаметр*Высота, см | 4х15 |
| 10 | Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем. Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки и их вес. | Соответствие |

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.